## Allgemeines
Das Dokument soll als Entscheidungshilfe für das Flächenwidmungsverfahren von Agri-PV-Anlagen und PV-Frei-Flächen-Anlagen in der Stadtgemeinde Haag dienen. Für ein korrektes Ergebnis müssen die folgenden drei (Agri-PV) bzw. zwei (PV-FFA) Tabellenblätter ausgefüllt werden. Das korrekte Endergebnis wird anschließend am Ende dieses Tabellenblattes angezeigt. Die Punktezahl entscheidet nicht über die Widmungsfähigkeit der Fläche, sondern nur über eine eventuelle Reihung im Widmungsprozess. Die maximale Fläche für alle Freiflächen-PV-Anlagen im Gemeindegebiet von Haag wird mit 28 ha begrenzt (entspricht 0,75% der Gesamt-Freiflächen in Haag ohne Wald und verbautem Gebiet, Stand 2022).
1 | Allgemeine Informationen
1.1 | Name und Adresse des Antragstellers / der Antragstellerin:
1.2 | Grundstücksnummer:
1.3 | Ist eine PV-Frei-Flächen-Anlage oder eine Agri-PV-Anlage geplant? |  | -
1.4 | Geplante Anlagenleistung: |  |  | kWp
1.5 | Geplante Anlagenfläche: |  |  | ha
1.6 | Liegt der Einspeisepunkt der Anlage innerhalb eines Bereiches von 250 m? Nur für Anlagen kleiner 250 kWp auszufüllen. |  | -
1.7 | Derzeitige Nutzung: |  | -
1.8 | Welche Nutzung ist nach der Anlagenerrichtung angedacht? |  | -
1.9 | Ist am geplanten Anlagenstandort die Erzeugung tierischer Produkte mit min. 1 GVE/ha geplant? |  | Nein |  | Link Lanwirtschaftskammer Österreich
1.10 | Ist geplant, die Anlage zu umzäunen oder ist eine Umzäunung bereits vorhanden? |  | Nein |  | Link NÖ Photovoltaik Leitfaden
1.11 | Welche Bodenpunktezahl liegt am geplanten ANLAGENSTANDORT vor?
1.12 | Welche höchste Bodenpunktezahl liegt in der GEMEINDE vor? |  | 62.033
1.13 | Prozentsatz des Bodenpunktespektrums, das die Bodenpunktezahl für eine GPV-Widmung nicht überschreiten darf. |  | 40%
1.14 | 40% enspricht einer Bodenpunktezahl von: |  | 45.411
1.15 | Ist die rückstandslose Auf- und Rückbaubarkeit gegeben? |  | Nein
1.16 | Ist eine Sicherheitsleistung (Bankgarantie, etc.) für den ordnungsgemäßen Rückbau der Anlage hinterlegt? Nur für Kapitalgesellschaften notwendig. |  | Nein
| Weiter zu: | Kriterien Frei-Flächen-PV-Anlage
Endergebnis:
| Ausschluss-Kriterien: | Es liegt mindestens 1 Ausschluss-Kriterium vor!
Note on B6: Grundstücksummer des von der Umwidmung betroffenen Grundstücks.
Note on B10: Für Anlagen kleiner 50kWp ist keine GPV-Widmung notwendig.
Note on B12: Die Fläche der geplanten Agri-PV-Anlage in ha. Es sind Eingaben von 0 bis 2 ha möglich. Bei geplanten Anlagen größer 2 ha greift das sektorale Raumordnungsprogramm des Land NÖ. Dort sind Bereiche ausgewiesen wo Anlage größer 2 ha möglich sind. Ist die Fläche größer als 2 ha, muss ein min. 200m breiter Grünstreifen eingezogen werden.
Note on B14: Mit dieser Frage wird überprüft, ob die geplante Anlage aus energiewirtschaftlicher Sicht im Nahbereich von einem 110/30-kV-Umspannwerk liegt. Die Grenze ist hierbei ein Umkreis von 7,5 Kilometer. Die Eingabe der Entfernung erfolgt in Kilometer. Der optimale Bereich liegt im Umkreis von 5 Kilometer, während der suboptimale Bereich einen Umkreis von 7,5 Kilometer umfasst.
Note on B16: Wie wird die zu umzuwidmende Fläche derzeit genutzt? Zur Auswahl stehen: Brachfläche, aktiv bewirtschaftete Ackerfläche, Wiese inkl. Streuobstwiese, Tierhaltung und Intensivobstbau.
Note on B18: Nur relevant für eine Agri-PV-Anlage! Bitte angeben, welche landwirtschaftliche Nutzung nach der PV-Anlagenerrichtung angedacht ist. Zur Auswahl stehen: Brachfläche, aktiv bewirtschaftete Ackerfläche, Wiese inkl. Streuobstwiese, Tierhaltung und Intensivobstbau.
Note on B20: GVE=Großvieheinheiten Wenn am geplanten Anlagenstandort zukünftig eine Tierhaltung mit min. 1 GVE/ha (Großvieheinheiten/ ha) geplant ist, bitte „Ja“ auswählen. Ist keine Tierhaltung geplant, bitte „Nein“ auswählen. Ist eine Tierhaltung geplant, so müssen mindestens 1 GVE/ha vorliegen, ansonsten ist kein positives Ergebnis möglich. Die Landwirtschaftskammer Österreich bietet eine Liste der Koeffizienten für Großvieheinheiten. Siehe Link rechts neben dem Auswahlfeld. https://www.lko.at/gve-liste-mit-koeffizienten-zur-umrechnung+2400+3811291
Note on B22: Die Freifächen-PV-Anlage ist als Kraftwerksareal anzusehen und grundsätzlich im Sinne einer abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätte, somit eines Ortes mit eingeschränkter Zugangsberechtigung, zu gestalten. Dies kann durch Umzäunung oder besondere Bauform erfolgen. Weiter Informationen sieh NÖ Photovoltaik Leitfaden.
Note on B24: Dieser Wert ist vom zuständigen Sachbearbeiter am Gemeindeamt auszufüllen.
Note on B26: Dieser Wert ist vom zuständigen Sachbearbeiter am Gemeindeamt auszufüllen.
Note on B28: Dieser Wert ist vom zuständigen Sachbearbeiter am Gemeindeamt auszufüllen.
Note on B30: Dieser Wert ist vom zuständigen Sachbearbeiter am Gemeindeamt auszufüllen.
Note on B32: Die Anlag soll so errichtet werden, dass ein rückstandsloser Abbau der Anlage möglich ist.
Note on B34: Nur relevant für Kapitalgesellschaften! Wenn der Antragsteller /die Antragstellerin keine Kapitalgesellschaft ist "Ja" auswählen.
Note on C40: Es dürfen keine Ausschlusskriterien vorliegen
Note on H41: Die Punkte entschieden nicht über die Möglichkeit der Widmung. Die Punkte können im Bedarfsfall für eine Reihung im Widmungsprogramm herangezogen werden.

## Ausschluss-Kriterien-Agri-PV
| Die hier vorliegenden Kriterien müssen für einen positiven Antrag erfüllt werden. |  | Auswahl
2 | Prüfung, ob eine Agri-PV-Anlage vorliegt:
2.1 | Sind die Module gleichmäßig auf der Gesamtfläche des Grundstücks verteilt? |  | -
2.2 | Liegt eine Nutzung von min. 75 % der Gesamtfläche zur Produktion von pflanzlichen oder tierischen Erzeugnissen vor? |  | -
2.3 | Bei Erzeugung tierischer Produkte: Ist ein Viehbesatz von min. 1 Großvieheinheiten je Hektar Gesamtfläche (GVE/ha) gegeben? |  | - | Link LK Österreich
3 | NÖ Photovotlaik Leitfaden
3.1 | Wurde bei der Anlagenplangung der NÖ Photovoltaik Leitfaden berücksichtigt? Bewilligungen, die erst nach der Widmung eingeholt werden können, sind ausgenommen. |  | - | Link NÖ Photovoltaik Leitfaden
4 | Landwirtschaft und Bodenschutz
4.1 | Wird am geplanten Anlagenstandort die Bodenpunktezahl von maximal 40% des Bodenpunktespektrums in der Gemeinde überschritten? |  | keine Eingabe
5 | Zusätzliche Kriterien der Stadtgemeinde Haag
5.1 | Erfolgt bei der Produktion von pflanzlichen Produkten zumindest 1 x pro Jahr eine Ernteabfuhr (auf den landw. genutzten 75 % der Gesamtfläche bei pflanzl. Produktion)? |  | -
5.2 | Beträgt der Platzbedarf für die Infrastruktur max. 7 % der Belegungsfläche? |  | -
5.3 | Werden mindestens 75 % der verfügbaren Dachfläche (lt. Statik, Eignung der Eindeckung, Ausrichtung, Neigung, anstehender Umbau des Gebäudes, …) bereits für eine PV-Anlage genutzt? |  | -
5.4 | Ist der Anlagenbetreiber auch der Bewirtschafter oder Besitzer der Fläche oder Mitglied einer regionalen Energiegemeinschaft? |  | -
| Weiter zu: | Zusatz-Kriterien
Note on B9: GVE=Großvieheinheiten Die Landwirtschaftskammer Österreich bietet eine Liste der Koeffizienten für Großvieheinheiten. Siehe Link rechts neben dem Auswahlfeld. https://www.lko.at/gve-liste-mit-koeffizienten-zur-umrechnung+2400+3811291
Note on B13: Link zum NÖ Photovoltaikleitfaden rechts neben dem Auswahlfeld.
Note on B25: Die verfügbare Dachfläche bezieht sich auf die Hofstätte des Antragstellers / der Antragstellerin. Statik, Eignung der Eindeckung, Ausrichtung, Neigung muss durch eine fachlich geeignete Person (Statiker, Gutachter, etc…) überprüft werden. Ein Umbau des Daches muss in den kommenden 5 Jahren durchgeführt und der Gemeinde bekannt gegeben werden. Erfolgt dies nicht, ist ein Rückbau der Anlage auf Kosten des Anlagenbesitzer / der Anlagenbesitzerin und Rückwidmung des Grundstückes die Folge.

## Zusatz-Kriterien-Agri-PV
|  |  |  | erreichte Punkte | max. Punkte
6 | Zusätzliche Kriterien mit Punkte-Vergabe:
6.1 | Welche Nutzung ist nach der Anlagenerrichtung angedacht? | - |  | #N/A | 40
6.2 | Bei Erzeugung tierischer Produkte: | 1-3 GVE/ha
| Welcher Viehbesatz in GVE/ha (Großvieheinheiten/ha) ist angedacht? |  |  | 0 | 0
6.3 | Wie viel % der Belegungsfläche wird für die Infrastruktur verwendet (max. 7 % erlaubt)? | 0 |  | 30 | 30
6.4 | Wird auf eine homogene Verteilung des Niederschlagswassers geachtet? | Nein |  | 0 | 10
6.5 | Wie erfolgt die Stromabnahme der Agri-PV-Anlage? | Energie-gemeinschaft |  | 20 | 20
6.6 | Geplante Anlagengröße in ha (wird automatisch anhand der Eingabe am Tabellenblatt "Allgemeines" bestimmt): | 0 |  | 40 | 40
6.9 | Wird darauf geachtet, dass PV-Komponenten die landwirtschaftliche Nutzung nicht beeinträchtigen? Wenn ja, wie? | Nein |  | 0 | 40
Erklärung:
| Summe erreichter Punkte: |  |  | #N/A | 180
| Prozentuell: |  |  | #N/A | %
Min. |  |  |  |  | Max.
0 | #N/A |  |  |  | 180
| Weiter zu: |  | Ergebnis
Note on B4: Wird vom Tabellenblatt „Allgemeines“ unter Punkt 1.8 übernommen.
Note on B7: GVE=Großvieheinheiten Nur ausfüllen, wenn bei Punkt 1.8 „Ja“ und bei Punkt 5.1 „Tierhaltung“ ausgewählt ist. Es können daher nur Punkte vergeben werden, wenn auf der Anlagenfläche die Erzeugung tierischer Produkte geplant ist. Die Landwirtschaftskammer Österreich bietet eine Liste der Koeffizienten für Großvieheinheiten. Siehe Link rechts neben dem Auswahlfeld. https://www.lko.at/gve-liste-mit-koeffizienten-zur-umrechnung+2400+3811291
Note on B9: Angabe, wie viel Prozent der Fläche für die Infrastruktur benötigt wird. Zur Infrastruktur zählen etwa Transformatoren, Fundamente, Stützen, etc. Es sind maximal sieben Prozent erlaubt.
Note on B11: Auswahl, ob Vorkehrungen für eine gleichmäßige Verteilung des Niederschlagwassers getroffen werden. Es soll eine ausreichende Wasserversorgung der jeweils angebauten Kultur sichergestellt sein, während gleichzeitig das Auftreten von Bodenerosion minimiert bzw. verhindert wird. Nähere Informationen siehe DIN SPEC 91434.
Note on B13: Auswahl, wie der produzierte Strom der Agri-PV-Anlage abgenommen wird. Zur Auswahl stehen: Energie-Gemeinschaft, Regionaler Stromabnehmer, Überregionaler Stromabnehmer (OeMAG, Energie-AG, etc.).
Note on B15: Wird automatisch anhand der Eingabe auf dem Tabellenblatt „Allgemeines“ Punkt 1.5 ausgefüllt. Die Punktevergabe erfolgt automatisch. Bei 1,5 ha wird die volle Punkteanzahl vergeben. Zwischen 1,5 ha und 5 ha erfolgt eine Abstufung. Ab 5 ha gibt es für dieses Kriterium keine Punkte mehr.
Note on B17: Angeben, ob und wenn ja welche Maßnahmen getroffen werden, damit die landwirtschaftliche Nutzung nicht beeinträchtigt wird, z.B. günstige Platzierung des Transformators, etc. Die Beschreibung wie darauf geachtet wird im Feld "Erklärung" ausfüllen.

## Ausschluss-Kriterien-PV-FFA
| Die hier vorliegenden Kriterien müssen für einen positiven Antrag erfüllt werden. |  | Auswahl
7 | NÖ Photovoltaik Leitfaden
7.1 | Wurde bei der Anlagenplangung der NÖ Photovoltaik Leitfaden berücksichtigt? Bewilligungen, die erst nach der Widmung eingeholt werden können, sind ausgenommen. |  | - | Link NÖ Photovoltaik Leitfaden
8 | Zusätzliche Kriterien der Stadtgemeinde Haag
8.1 | Weist das Grundstück eine Vorbelastung wie: - ausgekieste Schottergruben oder andere ausgebeutete Bergbaugebiete - aufgelassene Lagerplätze - Gewerbebrachen - ehemalige Verkehrsanlagen - Altlasten (Deponien oder ähnliche Objekte) auf? |  | -
| Weiter zu: | Ergebnis
Note on B6: Link zum NÖ Photovoltaikleitfaden rechts neben dem Auswahlfeld.
Note on B10: Ein Nachweis über eine Vorbelastung ist vom Antragsteller / von der Anstragstellerin von der Bezirkshauptmannschaft einzuholen und vorzulegen.

## Punktevergabe_Nutzung (hidden)
In dieser Tabelle können die maximal erreichbaren Punkte für die Flächennutzung individuell angepasst werden.
Tabelle für Punktevergabe bei Nutzungsänderung
ZU
|  | Brachfläche | aktiv bewirtschaftete Ackerfläche | Wiese, inkl. Streuobstwiese | Tierhaltung | Intensivobstbau
VON | Brachfläche | 0 | 40 | 20 | 20 | 40 | 1
| aktiv bewirtschaftete Ackerfläche | 0 | 40 | 20 | 0 | 40 | 2
| Wiese, inkl. Streuobstwiese | 0 | 40 | 40 | 30 | 40 | 3
| Tierhaltung | 0 | 40 | 20 | 40 | 40 | 4
| Intensivobstbau | 0 | 40 | 20 | 20 | 40 | 5
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Antwortmoeglichkeiten (hidden)
Auswahl
- |  | Auswahl1
Ja |  | Ja
Nein |  | Nein
-
Kategorie 1
Kategorie 2
-
Priorität 1 |  |  |  |  | Die Anlage liegt in einem energiewirtschaftlich sehr sinnvollen Bereich der Priorität 1 oder 2. | [6 empty] | Agri-PV-Anlage
Priorität 2 |  |  |  |  | Die Anlage liegt NICHT im energiewirtschaftlich sehr sinnvollen Bereich der Priorität 1 oder 2. | [6 empty] | PV-Frei-Flächen-Anlage
- |  |  | -
Brachfläche |  |  | Brachfläche |  | -
Ackerfläche |  |  | aktiv bewirtschaftete Ackerfläche |  | aktiv bewirtschaftete Ackerfläche
Wiese |  |  | Wiese, inkl. Streuobstwiese |  | Wiese, inkl. Streuobstwiese | [6 empty] | Hyperlinks
Tierhaltung |  |  | Tierhaltung |  | Tierhaltung | [6 empty] | Ausschluss-Kriterien-Agri-PV'!A1
Obstbau |  |  | Intensivobstbau |  | Intensivobstbau | [6 empty] | Ausschluss-Kriterien-PV-FFA'!A1
0
|  |  |  | 1 | Erfüllt |  | Agri-PV-Anlage liegt vor!
Energie-gemeinschaft |  |  |  | 2 | Nicht Erfüllt |  | Agri-PV-Anlage liegt NICHT vor!
Regionaler Stromabnehmer |  |  |  | 3
Überregionaler Stromabnehmer (OeMAG, Energie-AG, …) |  |  |  | 4
5
6
7
AT/DE
EU
Rest der Welt
Bodenkategorie:
[6 empty] | Anlage | 1.11 | 0 | FALSE
[6 empty] | Gemeinde Limit | 1.12 | 45.411
[8 empty] | Überschreitung |  | 6.5.2 | Nein
Erzeugung tierischer Produkte:
2.2
FALSE |  | Pflanzlich
FALSE |  | Tierisch
FALSE |  | Brachfläche |  |  |  | Punktevergabe Nutzungsänderung:
TRUE |  | Gesamt
[6 empty] | Von (Zeile) | Zu (Spalte)
[6 empty] | #N/A | #N/A
Viehbesatz: | Zusatzpunkte
1-3 GVE/ha | 10 |  |  |  |  | #N/A | Punktevergabe gemäß Tabelle
3-5 GVE/ha | 20
5-7 GVE/ha | 30
> 7 GVE/ha | 40
Es liegt kein Ausschluss-Kriterium vor!
Es liegt mindestens 1 Ausschluss-Kriterium vor!

## Ergebnis (hidden)
| Agri-PV-Anlage liegt NICHT vor! |  |  | Es liegt mindestens 1 Ausschluss-Kriterium vor!
Es liegt mindestens 1 Ausschluss-Kriterium vor!
| #N/A | #N/A | 180
| - | FALSE
Nein
PFF-A
NÖ PV Leitfaden |  | FALSE
Vorbeastung |  | FALSE
Enzäunung |  | FALSE
Ergebnis KO-Kriterien
FALSE
Anlagenleistung in kW |  | 0
kleiner 250kW |  | TRUE
Entfernung zum Einspeisepunkt |  | -
In Ordung |  | FALSE